## WIREXPERT
Validité Juillet 2021
Liste de prix recommandée - EUR HT
Certification de câbles
Numéro du produit | Certificateurs WireXpert 500 & 4500 | Prix public conseillé (€) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX4500-PRO | WireXpert 4500 PRO Certificateur de câbles LAN en cuivre et en fibre optique - Classe D, E, EA, F, FA et CAT 5, 6, 6A, 7, 7A & 8 Fréquence jusqu'à 2500MHz avec adaptateurs optique en option Kit comprenant des adaptateurs et des câbles de mesure pour mesurer le déséquilibre de résistance en courant continu - DCRU jusqu'à CAT6A / Classe EA Prêt pour la CAT 8 et les classes I & II jusqu'à 2000MHz Comprend deux unités de mesure : local et remote, 2x adaptateurs channels CAT 6A+, 2x adaptateurs permanent link CAT 6A+, câble de référencement, 2x casques, Batteries Li-Ion, alimentations, clé USB, étui de transport souple, certificat d'étalonnage Note : les adaptateurs fibre sont en option | 9380 |  | 6.2 | Garantie standard de 12 mois ou avec extension de garantie jusqu'à 36(1)".
WX4500-FA | WireXpert 4500, certificateur cuivre et fibre - Classe D, E, EA, F, FA et TIA CAT 5, 6, 6A & 8 Fréquence jusqu'à 2500MHz avec adaptateurs optique en option Prêt pour la CAT8 et les classes I & II draft jusqu'à 2000 MHz Inclut 2 unités de mesures: local and remote, 2 x CAT 6A adaptateurs channel, 2 x CAT 6A adaptateurs link, 2 x casques audio, Batteries Li-Ion, cordon d'alimentation, Clé USB, sacoche de transport, certificat de calibration https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/fibre/wirexpert-4500/ | 8950 |  | 6.2 | Garantie standard de 12 mois ou avec extension de garantie jusqu'à 36(1)".
WX500-CU | WireXpert 500 LAN, certificateur cuivre - Classe D, E, EA et CAT 5, 6, 6A Inclut 2 unités de mesures: local and remote. 2 x CAT 6A adaptateurs channel, 2 x CAT 6A adapteurs link, 2 x casques audio Batteries Li-Ion, alimentation, clé USB, sacoche de transport, Certificat de calibration https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/cuivre/wirexpert-500/ | 6695 |  | 6.2 | Garantie standard de 12 mois ou avec extension de garantie jusqu'à 36(1)".
WX4500-EF PACK | PACK WireXpert 4500 LAN Multimode EF (MultiMode EF) Livré avec les produits suivants: WireXpert 4500 LAN cable certifier et module de test optique Multimode conforme à l'Encircled Flux (flux inscrit). Pour certification à 850 nm et 1300nm. Inclut 1x paire de cordons FC-SC à diffusion modale transparente, 1x paire de jartière de réception SC-SC et un kit de nettoyage. | 12880 | Nouveau Prix ! | 6.4 | Garantie standard de 12 mois ou avec extension de garantie jusqu'à 36(1)".
WX4500 QUAD PACK | PACK QUAD WireXpert 4500 LAN (MonoMode et MultiMode EF). Inclut: WireXpert 4500 LAN cable certifier Module de test optique Multimode conforme à l'Encircled Flux (flux inscrit).Pour certification à 850 nm et 1300nm. Inclut 1x paire de cordons FC-SC à diffusion modale transparente, 1x paire de jartière de réception SC-SC et un kit de nettoyage. Adaptateur optique monomode pour test et certification à 1550 nm et 1310 nm en longueur d'ondes. Source lumineuse laser ) et 2 cordons de test de référence duplex SC | 16990 | Nouveau Prix ! | 6.6 | Garantie standard de 12 mois ou avec extension de garantie jusqu'à 36(1)".
WX_IND_HC | WireXpert INDUSTRIAL LAN copper cable certifier - Class D, E, EA and CAT 5, 6, 6A Comprend deux unités de mesure : locale et distante, batteries Li-Ion, alimentations, clé USB, étui de transport rigide, certificat d'étalonnage et licence logicielle de certification de classe EA, 2x casques, 2 x adaptateurs bout-à-bout Classe EA, 2 x câbles de mesure 228153 Tera vers pre-Link, 1 x câble de référencement 228080, 2 x 228155 pre-Link M12 D socket, 2 x 228156 pre-Link M12 X socket, 2 x 228157 pre-Link M12 D plug, 2x 228158 pre-Link M12 X plug, 2 x 228162 socket RJ45, 2 x 228154 RJ45 plug, | 6995 | New Product | 6.2 | Garantie standard de 12 mois ou avec extension de garantie jusqu'à 36(1)".
WX-500-PLUS | WireXpert 500-PLUS Certificateur LAN cuivre et Fibre- Class D, E, EA and CAT 5, 6, 6A - avec adaptateurs optique en option Inclut 2 unités de mesures: local and remote. 2 x CAT 6A adaptateurs channel, 2 x CAT 6A adapteurs link, 2 x casques audio Batteries Li-Ion, alimentation, clé USB, sacoche de transport, Certificat de calibration https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/cuivre/wirexpert-500-plus/ | 7375 |  | 6.2 | Garantie standard de 12 mois ou avec extension de garantie jusqu'à 36(1)".
WX4500-FA Trade-In | WireXpert 4500, certificateur cuivre et fibre - Classe D, E, EA, F, FA et TIA CAT 5, 6, 6A & 8 Fréquence jusqu'à 2500MHz avec adaptateurs optique en option TRADE-IN Prêt pour la CAT8 et les classes I & II draft jusqu'à 2000 MHz Inclut 2 unités de mesures: local and remote, 2 x CAT 6A adaptateurs channel, 2 x CAT 6A adaptateurs link, 2 x casques audio, Batteries Li-Ion, cordon d'alimentation, Clé USB, sacoche de transport, certificat de calibration https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/fibre/wirexpert-4500/ Échangez un certificateur de câble (minimum CAT 5) et recevez un nouveau WireXpert 500- PLUS à prix réduit. | 7795 | Nouveau Produit | 7.7 | Garantie standard de 12 mois ou avec extension de garantie jusqu'à 36(1)".
WX500 PLUS Trade-In | WireXpert 500-PLUS Certificateur LAN cuivre et Fibre- Class D, E, EA and CAT 5, 6, 6A - avec adaptateurs optique en option TRADE-IN Inclut 2 unités de mesures: local and remote. 2 x CAT 6A adaptateurs channel, 2 x CAT 6A adapteurs link, 2 x casques audio Batteries Li-Ion, alimentation, clé USB, sacoche de transport, Certificat de calibration https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/cuivre/wirexpert-500-plus/ Échangez un certificateur de câble (minimum CAT 5) et recevez un nouveau WireXpert 500- PLUS à prix réduit. | 6875 | Nouveau Produit | 7.7 | Garantie standard de 12 mois ou avec extension de garantie jusqu'à 36(1)".
WX500-CU Trade-In | WireXpert 500 LAN, certificateur cuivre - Classe D, E, EA et CAT 5, 6, 6A TRADE-IN Inclut 2 unités de mesures: local and remote. 2 x CAT 6A adaptateurs channel, 2 x CAT 6A adapteurs link, 2 x casques audio Batteries Li-Ion, alimentation, clé USB, sacoche de transport, Certificat de calibration https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/cuivre/wirexpert-500/ Échangez un certificateur de câble (minimum CAT 5) et recevez un nouveau WireXpert 500- PLUS à prix réduit. | 6095 | Nouveau Produit | 7.7 | Garantie standard de 12 mois ou avec extension de garantie jusqu'à 36(1)".
Numéro du produit | Options | Prix public conseillé (€) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_SW_CLD_ENT | 1 x Licence C loud pour eXport Enterprise Clé Wi-Fi USB Adapter 228234 non inclus | 500 |  |  | 90 Days
WX_AC_BGN_150E | Wi-Fi USB Adapter Wi-Fi USB Adapter 802.11 b/g/n for WireXpert Series | 15 |  | 0.1 | 12
Numéro du produit | Pack de Certification Cuivre & Fibre (OTDR + WX ) | Prix public conseillé (€) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
FX-WX-CERT | Pack certificateurs Fibre et cuivre n°1 FiberXpert OTDR 5000 Quad + WireXpert 4500 Inclut FiberXpert 5000 Quad et WireXpert 4500 | 16905 |  | 8.48 | WireXpert : Extension jusqu'à 36 mois FiberXpert 12 mois
FX-WX-CERT2 | Pack certificateurs Fibre et cuivre n°2 FiberXpert OTDR 5000 Quad + WireXpert 4500 + Microscope Inclut FiberXpert 5000 Quad et WireXpert 4500 et vidéo microscope | 18900 | Nouveau Prix ! | 8.48 | WireXpert : Extension jusqu'à 36 mois FiberXpert 12 mois
FX-WX-CERT3 | Pack certificateurs Fibre et cuivre n°3 FiberXpert OTDR 5000 Quad + WireXpert 500 PLUS Inclut FiberXpert 5000 Quad et WireXpert 500 PLUS | 14850 |  | 8.48 | WireXpert : Extension jusqu'à 36 mois FiberXpert 12 mois
FX-WX-CERT4 | Pack certificateurs Fibre et cuivre n°4 FiberXpert OTDR 5000 Quad + WireXpert 500 PLUS + Microscope Inclut FiberXpert 5000 Quad et WireXpert 500 PLUS et vidéo microscope | 16900 |  | 8.48 | WireXpert : Extension jusqu'à 36 mois FiberXpert 12 mois
FX-WX-CERT5 | Pack certificateurs Fibre et cuivre n°5 FiberXpert OTDR 5000 Quad + WireXpert 4500 QUAD (MM et SM) Inclut FiberXpert 5000 Quad et WireXpert 4500 + modules de test optiques MM et SM | 25760 | Nouveau Prix ! | 8.48 | WireXpert : Extension jusqu'à 36 mois FiberXpert 12 mois
FX-WX-CERT6 | Pack certificateurs Fibre et cuivre n°6 FiberXpert OTDR 5000 Quad + WireXpert 4500 QUAD (MM et SM) + Microscope Inclut FiberXpert 5000 Quad et WireXpert 4500 + modules de test optiques MM et SM et vidéo microscope | 27720 | Nouveau Prix ! | 8.48 | WireXpert : Extension jusqu'à 36 mois FiberXpert 12 mois
Numéro du produit | WireXpert Fibre uniquement | Prix de vente net (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX 500-MMEF | Certificateur WireXpert 500 version fibre uniquement pour le câblage MultiMode Inclut 2x unités de mesure: Local et Remote, 2 x casques audio, batteries Li-Ion, alimentation, clé USB et sacoche de transport Kit MultiMode EF inclus (réf: 228079) | 8115 |  | 6.2 | Garantie standard de 12 mois ou avec extension de garantie jusqu'à 36(1)".
WX 500-SM | Certificateur WireXpert 500 version fibre uniquement pour le câblage MonoMode Inclut 2x unités de mesure: Local et Remote, 2 x casques audio, batteries Li-Ion, alimentation, clé USB et sacoche de transport Kit MonoMode inclus (réf: 228003) | 8650 |  | 7.2 | Garantie standard de 12 mois ou avec extension de garantie jusqu'à 36(1)".
WX 500-QUAD | Certificateur WireXpert 500 version fibre uniquement pour le câblage MonoMode et MultiMode Inclut 2x unités de mesure: Local et Remote, 2 x casques audio, batteries Li-Ion, alimentation, clé USB et sacoche de transport Kit MonoMode (réf: 228003) et MultiMode EF (réf: 228079) inclus | 13280 |  | 8.2 | Garantie standard de 12 mois ou avec extension de garantie jusqu'à 36(1)".
Programme de contrat de maintenance XPertCare
Numéro du produit | Inspection, Reparation, Maintenance & Support | Prix de vente net (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
XpertCare-1B | 1 x an de contrat XpertCare pour certificateur WireXpert 500/4500 (à l'acquisition du WireXpert). 1 ère année uniquement! https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf Réparations préférentielles, y compris l'unité d'échange Mises à jour gratuites des microprogrammes et assistance téléphonique Un étalonnage en usine par an Service de remplacement pour un nombre limité de pièces détachées Le prix spécial ne s'applique qu'aux achats combinés avec un nouveau set WireXpert. Disponible dans la Communauté européenne et en Suisse. Autres régions sur demande | 695 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter
XpertCare-1 | 1 x an de contrat XpertCare pour certificateur WireXpert 500/4500 (Extension d'un contrat XpertCare déjà souscrit ou souscription d'un contrat après acquisition du WireXpert). Inspection (calibration) annuelle obligatoire avant toute souscription réf: 229915/229936 https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf Réparations préférentielles, y compris l'unité d'échange Mises à jour gratuites des microprogrammes et assistance téléphonique Un étalonnage en usine par an Service de remplacement pour un nombre limité de pièces détachées Le prix spécial ne s'applique qu'aux achats combinés avec un nouveau set WireXpert. Disponible dans la Communauté européenne et en Suisse. Autres régions sur demande | 995 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter
XpertCare-2B | 2 x ans de contrat XpertCare pour certificateur WireXpert 500/4500 (à l'acquisition du WireXpert). https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf | 1490 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter
XpertCare-3B | 3 x ans de contrat XpertCare pour certificateur WireXpert 500/4500 (à l'acquisition du WireXpert). https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf Réparations préférentielles, y compris l'unité d'échange Mises à jour gratuites des microprogrammes et assistance téléphonique Un étalonnage en usine par an Service de remplacement pour un nombre limité de pièces détachées Le prix spécial ne s'applique qu'aux achats combinés avec un nouveau set WireXpert. Disponible dans la Communauté européenne et en Suisse. Autres régions sur demande | 2150 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter |  | 36(1)
XpertCare_MMEF-3B | 3 x ans de contrat XpertCare pour modules MonoMode (SM) (à l'acquisition). 1 ère année uniquement! https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf Réparations préférentielles, y compris l'unité d'échange Mises à jour gratuites des microprogrammes et assistance téléphonique Un étalonnage en usine par an Service de remplacement pour un nombre limité de pièces détachées Le prix spécial ne s'applique qu'aux achats combinés avec un nouveau set WireXpert. Disponible dans la Communauté européenne et en Suisse. Autres régions sur demande | 1800 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter |  | 36(1)
XpertCare_SM-1 | 1 x an de contrat XpertCare pour modules MonoMode (SM) (Extension d'un contrat XpertCare déjà souscrit ou souscription d'un contrat après acquisition des modules optiques) Inspection (calibration) annuelle obligatoire avant toute souscription réf: 229938 https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf Réparations préférentielles, y compris l'unité d'échange Mises à jour gratuites des microprogrammes et assistance téléphonique Un étalonnage en usine par an Service de remplacement pour un nombre limité de pièces détachées Le prix spécial ne s'applique qu'aux achats combinés avec un nouveau set WireXpert. Disponible dans la Communauté européenne et en Suisse. Autres régions sur demande | 790 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter
XpertCare_SM-3B | 3 x an de contrat XpertCare pour modules MonoMode (SM) (à l'acquisition). 1 ère année uniquement! https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf Réparations préférentielles, y compris l'unité d'échange Mises à jour gratuites des microprogrammes et assistance téléphonique Un étalonnage en usine par an Service de remplacement pour un nombre limité de pièces détachées Le prix spécial ne s'applique qu'aux achats combinés avec un nouveau set WireXpert. Disponible dans la Communauté européenne et en Suisse. Autres régions sur demande | 1800 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter |  | 36(1)
| Pour plus d'options XpertCare, veuillez vous référer à notre liste de prix D'autres options sont possibles : 1 ou 2 ans d'exécution, achats séparés | sur demande | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter |  | 36(1)
WireXpert Extensions de Garantie
WX_WARRANTY_EX_2A | Série WireXpert - Extension de Garantie de 12 à 36 mois à l'acquisition | 540
PACKS WireXpert avec Extensions de Garantie et/ou contrat XpertCare
| WireXpert 4500 avec 36 mois d'extension de garantie inclus : 1x WireXpert 4500 #228070 1x 36 mois d'Extension de Garantie cf. ref #229714 | 9920 |  |  | 36(1)
| WireXpert 500 LAN avec 36 mois d'extension de garantie inclus : 1x WireXpert 500 #228071 1x 36 mois d'extension de garantie #229714 | 7235 |  |  | 36(1)
| WireXpert 500-PLUSvec 36 mois d'extension de garantie inclus : 1x WireXpert 500-PLUS #228144 1x 36 mois d'Extension de Garantie cf. ref #229714 | 7915 |  |  | 36(1)
WX4500-PRO_EXPC | WireXpert 4500 PRO including 3 year XpertCare inclus: 1x WireXpert #228280 1x 3 year XpertCare #229857 | 11530 | New partnumber | 6.2 | Standard 12 With Warranty Extension up to 36(1)
| WireXpert 4500 avec 3 ans de contrat XpertCare inclus 1x WireXpert #228070 1x 3 an XpertCare #229857 | 11100 |  |  | 36(1)
| WireXpert 500 LAN vec 3 ans de contrat XpertCare inclus: 1x WireXpert 500 #228071 1x 3 an XpertCare #229857 | 8845 |  |  | 36(1)
| WireXpert 500-PLUS avec 3 ans de contrat XpertCare inclus : 1x WireXpert #228144 1x 3 an XpertCare #229857 | 9525 |  |  | 36(1)
36(1)
Numéro du produit | Mises à niveau des WireXpert | Prix de vente (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_UP_FIBER | Mise à niveau d'un certificateur WireXpert 500 cuivre vers la version WireXpert 500-PLUS cuivre et fibre Inclut 2 clés de licences Note: Merci de communiquer les numéros de séries de l'unité Local et Remote lors de la commande. Adaptateurs optiques en option | 1625
WX_UP_CU500 | Mise à niveau d'un certificateur WireXpert 500 version fibre uniquement vers un WireXpert 500-PLUS cuivre et fibre Inclut 2 clés de licence Note: Merci de communiquer les numéros de séries de l'unité Local et Remote lors de la commande. | 4625
WX_CU_2500 | Mise à niveau d'un certificateur WireXpert 500 cuivre ou d'un WireXpert 500-PLUS Cuivre et Fibre vers une plage de fréquence allant jusqu'à 2500MHz Inclut 2 clés de licences, calibration usine. (les certificateurs doivent être renvoyés en SAV) Note: Merci de communiquer les numéros de séries de l'unité Local et Remote lors de la commande. Le WireXpert 500 version fibre devra subir la réf WX_UP_CU_500 pour pouvoir effectuer des tests cuivre | 2025
WX_UP_MMEF | Mise à niveau d'un certificateur WireXpert 500 cuivre vers une version fibre, kit MultiMode EF inclus Inclut 2 clés de licence et kit Multimode EF (réf: 228079) | 6675
WX_UP_SM | Mise à niveau d'un certificateur WireXpert 500 cuivre vers une version fibre, kit MonoMode inclus Inclut 2 clés de licence, kit MonoMode (réf: 228003) | 6765
WX_UP_QU | Mise à niveau d'un certificateur WireXpert 500 cuivre vers une version fibre, kit quad inclus Inclut 2 clés de licence, kit MultiMode EF (réf: 228079)+ kit MonoMode (réf: 228003) | 11815
Accessoires pour la série WireXpert
Adaptateurs Cuivre CAT 8 pour WireXpert
Numéro du produit | ARJ45 (adaptateurs & accessoires ) | Prix de vente net (EUR) | commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AD_82_ARJCH2 | 1x paire d'adaptateurs c/w Channel CAT 8 avec prise ARJ45 | 490 |  | 0.4 | 12
WX_AC_82_ARJ_PCORD1 | 1x cordon CAT 8.2 S/FTP, 2 mètres, ARJ45 | 195 |  | 0.1 | 12
| 1x paire d'adaptateurs CAT8.1 Permanent Link | 1060
Numéro du produit | MMCpro (adaptateurs & accessoires ) | Prix de vente net (EUR) | commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AD_MMCCH2 | 1x paire d'adaptateurs Channel MMCpro CAT8 Mesure jusqu'à 2000 MHz avec connecteurs BKS MMCpro / sans cordons pour étalonnage terrain | 490 |  | 0.4 | 12
WX_AD_MMCPL2 | MMCpro CAT 8.2 Permanent Link adapter (1 pair) measurements up to 2000MHz with BKS MMCpro connector without patch cord for "set reference" | 490 | New Product | 0.4 | 12
WX_AC_MMC_Pcord | Cordon d'étalonnage terrain pour adaptateurs CAT 8 MMCpro (1 piece) | 195 |  | 0.1 | 12
Numéro du produit | TERA (adaptateurs & accessoires ) | Prix de vente net (EUR) | commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AD_C2_TERACH2 | 1 x paire d'adaptateurs Channel CAT8.2 avec interface TERA. | 460 |  | 0.4 | 12
WX_AD_C2_TERACH1 | 1 x adaptateur Channel CAT8.2 avec interface TERA. | 230 |  | 0.1 | 12
WX_AC_8_LCORD_T1 | 1 x cordon S/FTP CAT8.2, 2 mètres, TERA | 185 |  | 0.1 | 12
Accessoires pour WireXpert Cuivre
Numéro du produit | Cuivre Adaptateurs, Accessoires, Spares | Prix de vente net (EUR) | commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AD_6ACH2 | 1x paire d'adaptateurs channel Classe EA / CAT6A | 230 |  | 0.2 | 12
WX_AD_6ACH_PLUSKIT2 | 1x paire d'adaptateurs channel Classe EA/CAT 6A CAT6 PLUS - DCRU permet de tester le déséquilibre de résistance en courant continu pour la série WireXpert, inclus 1 x cable CAT 6A RJ45-RJ-45 | 595 |  | 0.2 | 12
WX_AD_6ALKIT2 | 1x paire de têtes permanent link classe EA / CAT6A (ci-dessous) Le kit inclut 1x paire d'adaptateurs CAT6A et cordons de test permanent link | 480 |  | 0.35 | 12
WX_AD_6APL_PLUS_KIT2 | 1x paire de têtes permanent link Classe EA/CAT 6A CAT6 PLUS - DCRU permet de tester le déséquilibre de résistance en courant continu pour la série WireXpert, n’inclus pas la ref 228012 | 595 |  | 0.4 | 12
WX_AC_6ALCORDR1 | Cordon de certification Permanent Link RJ45 LONGLIFE- Class EA/Cat. 6A (1 piece) Cordon de certification Permanent Link (1 pièce !) pour la série WireXpert avec extrémité RJ45 remplaçable. (vendu sans les extrémités_ Voir extremité remplaçable, n° d'article 228296) | 120 | Nouveau Produit | 0.1 | 12
WX_AC_6ALCORDR1T | RJ45 de remplacement pour cordon Permanent Link LONGLIFE (1 piece) RJ45 de remplacement pour cordon de certification de Permanent Link RJ45 LONGLIFE article-no. 228295 (1 pièce) | 30 | Nouveau Produit | 0.1 | 12
WX_AC_6ALCORDR_SET | Cordon Permanent Link LONGLIFE RJ45 Starter Set Comprend : 2 câbles de mesure RJ45 Permanent Link LONGLIFE article n° 228295 , 2 extrémités RJ45 article n° 228296 | 295 | Nouveau Produit | 0.1 | 12
WX_AC_6ALCORD2 | 1x paire de cordons de certification Permanent link pour Classe EA/CAT6A pour Class EA / CAT6A et catégories inférieures. | 150 |  | 0.2 | 12
WX_AD_6A_PCORD1 | 1 x adaptateur RJ45 Patchcord MPTL CAT6A un adaptateur Patch Cord CAT6A pour le test Modular Plug Terminated Link (MPTL) | 575 |  | 0.2 | 12
WX_AD_6_PCORD1 | 1 x adaptateur RJ45 Patchcord MPTL CAT6 un adaptateur Patch Cord CAT6 pour le test Modular Plug Terminated Link (MPTL) | 545 |  | 0.2 | 12
WX_AD_5e_PCORD1 | 1 x adaptateur RJ45 Patchcord MPTL CAT5E un adaptateur Patch Cord CAT5E pour le test Modular Plug Terminated Link (MPTL) | 545 |  | 0.2 | 12
WX_AC_FO_POUCH | Sacoche souple Pour 2 adaptateurs de la série WireXpert avec emplacement pour cordons et autres accessoires, | 30 |  | 0.3 | 12
Numéro du produit | Série d'adaptateurs avec connectiques de type TERA | Prix de vente (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AD_TERACH2 | Paire d'adaptateurs channel pour Class FA avec interface TERA | 365 |  | 0.3 | 12
WX_AD_TERACHKIT2 | Paire d'adaptateurs channel pour Class FA avec interface TERA Pour test Classe F/class FA adaptateurs channel. 1x cordon de référence en 2 mètres TERA inclus | 490 |  | 0.3 | 12
WX_AD_FA_LKIT_T2 | Kit de test permanent link pour Classe F et Classe FA TERA Comprend 1x paire d'adaptateurs WX_AD_TERAL interface permanent link Classe FA TERA, et une paire de cordons de test WX_AC_FA_LCORD permanent link Classe FA | 700 |  | 0.3 | 12
WX_AD_TERAL2 | Kit d'adaptateurs permanent link pour Class FA avec interface TERA Pour test permanent link Classe F/Classe FA | 490 |  | 0.3 | 12
WX_AC_FA_LCORD_T2 | Kit pour Class FA TERA avec cordon de test permanent link 2x cordons de test supportant CLASS FA et catégories inférieures Class FA | 265 |  | 0.3 | 12
Numéro du produit | Série d'adaptateurs avec connectiques de type GG45/ARJ45 | Prix de vente (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AD_GGARJCH_KIT2 | 1x Paire d'adaptateurs channel pour Class FA avec interface GG45/ARJ45 Pour test Clase F/class FA adaptateurs channel. Cordon de référence en 2 mètres GG45/ARJ45 inclus | 490 |  | 0.4 | 12
WX_AD_GGARJCH2 | Kit adaptateurs channel Class FA avec interface GG45/ARJ45, pour des tests channel Class F/ Class FA | 365 |  | 0.3 | 12
WX_AC_FA_LCORD_GG1 | Cordon de test GG45/ARJ45 (2mètres) pour définition de la référence en channel GG45 Classe FA WX_AD_GGARJCH2 | 140 |  | 0.3 | 12
Numéro du produit | Adaptateurs et accessoires spéciaux pour WireXpert | Prix de vente (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AD_COAX2 | Kit d'adaptateurs coax avec une interface de type F 75 Ohms. Pour test de fréquence entre 1-3000MHz en accord avec TIA570B, 568C.4 | 820 |  | 0.3 | 12
Numéro du produit | Adaptateurs Ethernet industriel profinet pour WireXpert (adapteurs et accessoires) | Prix de vente (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AC_M12D_KIT2 | M12 D-coded Cable Kit, consists of 1x WX_AC_FA_LCORD_T1 TERA-TERA reference cord, 2x measurement <228153> cables TERA to Harting preLink®, 2x <228155> M12 D-coded plugs, 2x <228157> M12 D-coded sockets. NOTE: set comes without WireXpert E2E adapters | 380 |  | 0.4 | 12
WX_AC_M12X_KIT2 | M12 X-coded Cable Kit, consists of 1x TERA-TERA reference cord, 2x <228153> measurement cables TERA to Harting preLink®, 2x <228156> M12 X-coded plugs, 2x <228158> M12 X-coded sockets. NOTE: set comes without WireXpert E2E adapters | 380 |  | 0.4 | 12
WX_AC_M12D_KIT2_HD | M12 D-coded Cable Kit HD, consists of 1x WX_AC_FA_LCORD_T1 TERA-TERA reference cord, 2x heavy duty measurement cables <228260> heavy duty TERA to Harting preLink®, 2x <228155> M12 D-coded plugs, 2x <228157> M12 D-coded sockets. NOTE: set comes without WireXpert E2E adapters | 520 |  | 0.4 | 12
WX_AC_M12X_KIT2 | M12 X-coded Cable Kit HD, consists of 1x TERA-TERA reference cord, 2x <228260> heavy duty measurement cables TERA to Harting preLink®, 2x <228156> M12 X-coded plugs, 2x <228158> M12 X-coded sockets. NOTE: set comes without WireXpert E2E adapters | 520 |  | 0.4 | 12
WX_AC_HAN3A_KIT2 | Harting RJ45 HAN 3A Cable Kit, consists of 1x WX_AC_FA_LCORD_T1 TERA-TERA reference cord, 2x <228153> measurement cables TERA to Harting preLink®, 2x <228160> HAN 3A plugs. NOTE: set comes without WireXpert E2E adapters | 324 |  | 0.4 | 12
WX_AC_V14_KIT2 | Harting RJ45 V14 Cable Kit, consists of 1x WX_AC_FA_LCORD_T1 TERA-TERA reference cord, 2x <228153> measurement cables TERA to Harting preLink®, 2x <228159> RJ45 V14 push&pull plugs. NOTE: set comes without WireXpert E2E adapters | 324 |  | 0.4 | 12
WX_AC_M8_KIT2 | M8 Cable Kit, consists of 1x <228080> reference cord, 2x <228169> measurement cables TERA to M8 D-coded sockets. NOTE: set comes without WireXpert E2E adapters | 310 |  | 0.4 | 12
WX_AC_IX_KIT2 | Harting IX Cable Kit, consists of 1x <228080> reference cord, 2x <228170> measurement cables TERA to IX NOTE: set comes without WireXpert E2E adapters | 590 |  | 0.4 | 12
Numéro du produit | Ethernet industriel profinet pour WireXpert (adaptateurs et accessoires) | Prix de vente (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AD_IND_CH1 | Single End-to-End(E2E) adapter with TERA interface for Industrial Ethernet and Profinet testing | 170 |  | 0.2 | 12
WX_AC_PRE_TERA_PCORD1 | E2E Measurement cable TERA to Harting preLink® System (1 piece) | 70 |  | 0.2 | 12
WX_AC_PRE_TERA_PCORD1_HD | E2E Measurement cable TERA to Harting preLink® System (1 piece) Heavy Duty - Reinforced measurement cable only for M12 D and X coded compatible with 228155, 228156, 228157, 228158 | 140 | Nouveau Produit | 0.2 | 12
WX_AC_FA_LCORD_T1 | Single 2m Class FA test cord with TERA interface to set reference | 130 |  | 0.2 | 12
WX_AC_TPRE_RJ45F | RJ45 replaceable plug for Harting preLink® System, IP20 CAT 6A (1 piece) | 17 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_M12DM | M12 D-coded plug for Harting preLink® System CAT 5 (1 piece) | 25 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_M12DF | M12 X-coded plug for Harting preLink® System CAT 6A (1 piece) | 25 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_M12XM | M12 D-coded socket for Harting preLink® System CAT 5 (1 piece) | 30 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_M12XF | M12 X-coded socket for Harting preLink® System CAT 6A (1 piece) | 30 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_RJ45MV14 | RJ45 replaceable push-pull V14 Plug for Harting preLink® System (1 piece) | 27 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_RJ45MH3A | RJ45 replaceable HAN 3A plug for Harting preLink® System (1 piece) | 27 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_RELEASE | Release tool for Harting preLink® connectors (5 pieces) | 6 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_RJ45HIFF | RJ45 CAT 6 Pre Link Jack HIFF Format for Harting preLink® System, without termination block (1 piece) | 8 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TERA_M8_PCORD1 | Single 2m test cord with TERA-M8 female for testing end to end and profinet links with M8 D-coded plugs | 90 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TERA_IX_PCORD1 | Single 2m test cord with TERA-IX female for testing end to end and profinet links with IX plugs | 230 |  | 0.1 | 12
WX_AC_FO_POUCH | Soft Pouch for WireXpert acecssories. Compartments for 2 WireXpert adapters, small parts and measurement cables | 30 |  | 0.2 | 12
WX_AC_TERA_RJ45F_PCORD1 | Single 2m test cord with TERA-RJ45 female pre-link connector for testing end to end and profinet links with RJ45 male plugs | 100 |  | 0.2 | 12
WX_AC_TERA_M12DF_PCORD1 | Single 2m test cord with TERA-M12 D-coded female pre-link connector for testing end to end and profinet links with M12 D-coded male plugs | 110 |  | 0.2 | 12
WX_AC_TERA_M12DM_PCORD1 | Single 2m test cord with TERA-M12 D-coded male pre-link connector for testing end to end and profinet links with M12 D-coded female sockets | 110 |  | 0.2 | 12
WX_AC_TERA_M12XF_PCORD1 | Single 2m test cord with TERA-M12 X-coded female pre-link connector for testing end to end and profinet links with M12 X-coded male plugs | 110 |  | 0.2 | 12
WX_AC_TERA_M12XM_PCORD1 | Single 2m test cord with TERA-M12 X-coded male pre-link connector for testing end to end and profinet links with M12 X-coded female sockets | 110 |  | 0.2 | 12
Numéro du produit | Séries d'adaptateurs WireXpert de certification pour cordons réseaux. | Prix de vente (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AD_6A_PCORD2 | 1x paire d'adaptateurs de certification de cordon de test CAT 6A Pour certifier les cordons CAT 6A blindés et non-blindés. | 1150 |  | 0.3 | 12
WX_AD_6_PCORD2 | 1x paire d'adaptateurs de certification de cordon de test CAT 6 Pour certifier les cordons CAT 6 blindés et non-blindés. | 1090 |  | 0.3 | 12
WX_AD_5e_PCORD2 | 1x paire d'adaptateurs de certification de cordon de test CAT 5e Pour certifier les cordons CAT 5e blindés et non-blindés. | 1090 |  | 0.3 | 12
WX_AC_6A_PCTEST_JACK2 | 1x paire de connecteurs de certification pour cordon CAT 6A Remplacement des prises de certification pour cordons | 215 |  | 0.2 | 12
WX_AC_6_PCTEST_JACK2 | 1x paire de connecteurs de certification pour cordon CAT 6 Remplacement des prises de certification pour cordons | 190 |  | 0.2 | 12
WX_AC_5e_PCTEST_JACK2 | 1x paire de connecteurs de certification pour cordon CAT 5e Remplacement des prises de certification pour cordons | 190 |  | 0.2 | 12
WX_AC_6A_REF_PCORD1 | Cordon de référence pré-testé CAT6A pour vérification des performances des têtes CAT6A | 205 |  | 0.2 | 12
WX_AC_6_REF_PCORD1 | Cordon de référence pré-testé CAT6 pour vérification des performances des têtes CAT6. | 190 |  | 0.2 | 12
WX_AC_5e_REF_PCORD1 | Cordon de référence pré-testé CAT5e pour vérification des performances des têtes CAT5e | 125 |  | 0.2 | 12
Numéro du produit | Adaptateurs Fibre Multimode EF pour WireXpert | Prix de vente (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AD_EF_MM2 | Module de test optique Multimode conforme à l'Encircled Flux (flux inscrit). Pour certification à 850 nm et 1300nm. Inclut 1x paire de cordons FC-SC à diffusion modale transparente, 1x paire de jartière de réception SC-SC et un kit de nettoyage. https://itnetworks.softing.com/fr/adaptateurs/fibre/adaptateurs-multimode-ef/?fileID=21&cHash=f5716c694c83b327ecbe3e76d217d764 | 4195 | Nouveau Prix | 0.2 | 12
WX_AC_EF_MM_REFCORD_SC1 | 1 jarretière de test de référence à diffusion modale transparente FC-SC et une jarretière de réception SC-SC | 150 | Nouveau Prix | 0.2
WX_AC_EF_MM_REFCORD_SC2 | 1x paire de jarretière de test de référence à diffusion modale transparente FC-SC et 1x paire jarretière de réception SC-SC | 450 | Nouveau Prix
WX_AC_LC_EF_MM_CORDKIT | Kit d'accessoires optique LC pour adaptateurs multimode EF Inclut: 1x jarretière de test à diffusion modale transparente FC-LC, 1x paire de jarretière de réception simplex LC-LC, 1x paire d'adaptateurs interchangeables LC et 1x paire d'adaptateurs duplex LC-LC. | 920 |  | 0.2
WX_AC_ST_EF_MM_CORDKIT | Kit d'accessoires optique ST pour adaptateurs multimode EF Inclut: 1x paire de jarretière de test à diffusion modale transparente FC-ST, 1x paire de jarretière de réception simplex ST-ST, 1x paire d'adaptateurs interchangeables ST et 1x paire d'adaptateurs simplex ST-ST. | 920 |  | 0.2
WX_AC_EF_MM_REFCORD_FCLC | 1x jarretière de test à diffusion modale transparente simplex FC-LC conforme au Flux Inscrit (MultiMode) pour test Multimode fibre 850/1300nm | 135 |  | 0.2
WX_AC_EF_MM_REFCORD_FCSC | 1x jarretière de test à diffusion modale transparente simplex FC-SC conforme au Flux Inscrit (MultiMode) pour test Multimode fibre 850/1300nm | 135 |  | 0.2
WX_AC_EF_MM_REFCORD_FCST | 1x jarretière de test à diffusion modale transparente simplex FC-ST conforme au Flux Inscrit (MultiMode) pour test Multimode fibre 850/1300nm | 125 |  | 0.2
WX_AC_EF_MM_REFCORD_STST | 1x jarretière de test à diffusion modale transparente simplex ST-ST conforme au Flux Inscrit (MultiMode) pour test Multimode fibre 850/1300nm | 45 |  | 0.2
Numéro du produit | VCSEL Adaptateurs Fibre Multimode pour WireXpert | Prix de vente (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AD_VCL_MM2 (old name: WX_AD_MM2) | Adaptateur optique multimode pour test et certification à 850 nm et 1300 nm en longueur d'ondes. Source lumineuse (850nm VCSEL et 1300nm LED), 2 mandrins et 2 cordons de test de référence duplex SC | 4120 |  | 0.2 | 12
WX_AC_LC_VCL_MM_KIT | Kit de test multimode LC pour adaptateurs multimode WX_AD_VCL_MM2. Pour la méthodologie de test one-jumper ( 1x cavalier). Le kit comprend: 1 paire de cordons de test simplex SC-LC, une paire d'adaptateurs SC-LC, , une paire de jartière de réception simplex LC-LC et une paire d'adaptateurs duplex LC-LC. | 650 |  | 1 | 12
WX_AC_SCLC_MM_CORD2 | 1x Paire de cordons de test multimode SC-LC simplex | 180 |  | 0.2 | 12
WX_AC_SCLC_MM_ADAPTER2 | 1x Paire d'adaptateurs multimode SC-LC pour test câbles LC. | 380 |  | 0.3 | 12
WX_AC_MM_REFCORD_SC | Duplex test reference cord pour test MM avec connecteurs SC des deux côtés. | 150 |  | 0.3 | 12
WX_AC_LCLC_MM_CORD2 | Paire de cordons multimode LC-LC simplex | 185 |  | 0.3
Numéro du produit | Adaptateurs Fibre Monomode pour WireXpert | Prix de vente (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AD_SM2 | Adaptateur optique monomode pour test et certification à 1550 nm et 1310 nm en longueur d'ondes. Source lumineuse laser ) et 2 cordons de test de référence duplex SC https://itnetworks.softing.com/fr/adaptateurs/fibre/adaptateurs-monomode/ | 4195 | Nouveau Prix | 0.2 | 12
WX_AC_LC_SM_KIT | Kit de test LC monomode for one-jumper reference on LC links Kit contient: Paire de cordons de test SC-LC simplex, paire d'adapteurs de test SC-LC, paire de câbles de test SC-LC. | 695 |  | 0.2 | 12
WX_AC_SM_REFCORD_SC | Duplex test reference cord for SM testing with SC connectors on both sides | 150 |  | 0.3 | 12
WX_AC_SCLC_SM_CORD2 | Paire de cordons de test SC-LC monomode | 185 |  | 0.3 | 12
WX_AC_SCLC_SM_ADAPTER2 | Paire d'adaptateurs de test monomode pour câbles LC. | 395 |  | 0.2 | 12
WX_AC_LCLC_SM_CORD2 | Paire de cordons monomode SC-LC simplex | 185 |  | 0.3 | 12
Extension de Garantie des Modules Fibre pour la série WireXpert
WX_MMEF_WARRANTY_EX_2A | Extension de Garantie pour les adaptateurs Multimode EF pour la série WireXpertde 12 a 36 mois (à l'acquisition) | 315 |  |  | 36 (1)
WX_SM_WARRANTY_EX_2A | Extension de Garantie pour les adaptateurs Monomode pour la série WireXpertde 12 a 36 mois (à l'acquisition) | 315 |  |  | 36 (1)
36(1)
Numéro du produit | Adaptateurs fibre MPO/MTP pour WireXpert 4500 | Prix de vente (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AD_MM_MPO_SOURCE | Adaptateur source de lumière MPO pour WireXpert | 1965 |  | 0.2 | 12
WX_AD_MM_MPO_PWRMETER | Wattmètre optique MPO pour WireXpert | 3035 |  | 0.2 | 12
WX_AC_MM_MPO_TESTCORD | Cordon de référence MPO - type A, sans broches , 2m | 275 |  | 0.2 | 12
WX_AC_MM_MPO_REFCORD_A | Cordon de référence MPO - type A, sans broches , 0.5m | 275 |  | 0.2 | 12
WX_AC_MM_MPO_REFCORD_B | Cordon de référence MPO - type B, sans broches , 0.5m | 275 |  | 0.2 | 12
WX_AC_MM_MPO_REFCORD_C | Cordon de référence MPO - type C, sans broches , 0.5m | 275 |  | 0.2 | 12
WX_AC_MPO_ADAPTER_A | Adaptateur MPO Type A | 70 |  | 0.2 | 12
WX_AC_MM_MPO_CORD_KIT | Kit de câbles de référence pour test MPO kit contient: Cordons de référence de test en TYPE A et TYPE B pour liens MPO. 2 x cordons de test MPO- type A 2 x adaptateurs MPO- type A 1 x cordon de référence MPO - type A 1 x cordon de référence MPO - type B | 1210 |  | 0.2 | 12
Numéro du produit | Autres Accessoires | Prix de vente (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_AC_MPO_CLEANING_KIT | Kit de nettoyage d'interface optique MPO (stylo) | 190 |  | 0.2 | 12
WX_AC_SC_CLEANING_KIT | Kit de nettoyage Fibre Endface pour connecteurs SC. | 190 |  | 0.2 | 12
WX_AC_LC_CLEANING_KIT | Kit de nettoyage Fibre Endface pour connecteurs LC. | 190 |  | 0.2 | 12
WX_AC_HARDCASE | Malette de transport rigide pour certificateurs de câblage ( prévu pour recevoir les unités LOCAL et REMOTE, paire d'adaptateurs channel et link CAT6A, paire d'adaptateurs optiques monomode et multimode, conforme à l'IP67, certifié MIL- STD- 810F, MIL- STD- C- 4150J, MIL- STD- 648C | 345 |  | 1 | 12
WX_AC_SOFTCASE | Sac de transport pour WireXpert | 95
WX_AC_BAT1 | Batterie de rechange pour WX 500/4500 | 190 |  | 0.4 | 12
WX_AC_TALKSET1 | Casque de rechange | 55 |  | 0.2 | 12
WX_AC_CHARGER | Chargeur externe pour voiture- batteries WX4500 | 75 |  | 0.4 | 12
WX_AC_PWRAD | 1 x adaptateur d'alimentation pour WX incluant cordon d'alimentation | 60 |  | 0.2 | 12
Accessoires fibres pour WireXpert/FiberXpert
Numéro du produit | Microscope Fibre | Prix de vente (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_FX_INSP_KIT | Kit d'inspection digitale Fibre Vidéomicroscope digital pour inspection des connecteurs Compatible avec les WireXperts et FiberXperts en utilisant un connecteur USB Embouts pour connecteurs FC, LC, SC, U12M, U25M inclus | 1995 |  | 0.5 | 12
WX_FX_INSP_FCPC | Embout FC/PC pour vidéomicroscope optique | 75 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_FCAPC | Embout FC/APC pour vidéomicroscope optique | 135 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_LCPC | Embouts LC/PC pour vidéomicroscope optique | 75 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_LCPC_L | Embout LC/PC pour vidéomicroscope optique | 265 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_LCAPC_L | Embout LC/APC pour vidéomicroscope optique | 395 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_LCPC-APC | Switchable optical adapter for digital fiber inspection kit LC/PC, LC/APC | 148 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_LC_UPP_125 | UPP ADAPTER FOR LC MU D 1.25MM | 64 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_SCPC | Embout SC/PC pour vidéomicroscope optique | 50 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_SCAPC | Embout SC/APC pour vidéomicroscope optique | 90 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_ST | Embout ST pour vidéomicroscope optique | 65 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_125PC | Adaptateurs pour connecteurs 1,25mm PC | 75 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_125APC | Adaptateurs pour connecteurs 1,25mm APC | 90 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_25PC | Adaptateurs pour connecteurs 2,5mm PC | 65 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_25APC | Adaptateurs pour connecteurs 2,5mm APC | 70 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_MPOMM | Embout MPO PC pour vidéomicroscope optique | 750 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_MPOSM | Embout MPO APC pour vidéomicroscope optique | 880 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_MPOP | Embout MPO APC pour la vérification de cordons optiques | 455 |  | 0.1 | 12
WireXpert Inspection annuelle
S-INSWX4500 | Inspection annuelle pour WireXpert4500 Inspection (calibration) annuelle pour certificateur Wirexpert 4500 cuivre. Inclut la vérification adaptateurs channel et permanent link CAT 6A. | 455 | Nouveau Prix !
S-INSWX500 | Inspection annuelle pour WireXpert500 Inspection (calibration) annuelle pour certificateur Wirexpert 500 cuivre. Inclut la vérification adaptateurs channel et permanent link CAT 6A. | 455 | Nouveau Prix !
S-INSPLUSWX4500 | Annual Inspection PLUS for WireXpert4500 and WireXpert 4500 PRO IComprend une inspection complète de l'instrument de mesure, des accessoires de mesure envoyés avec celui-ci et un étalonnage en usine traçable. (229703) Pour les instruments neufs vendus après le 01.01.2020, l'Inspection PLUS comprend une extension de garantie supplémentaire de 12 mois supplémentaires si l'instrument est inspecté annuellement et à temps. La période de garantie des instruments neufs peut ainsi être étendue à 36 mois grâce à des inspections régulières. (1) | 455 | Nouveau Service !
S-INSPLUSWX500 | Annual Inspection PLUS for WireXpert500 and WireXpert 500 PLUS IComprend une inspection complète de l'instrument de mesure, des accessoires de mesure envoyés avec celui-ci et un étalonnage en usine traçable. (229703) Pour les instruments neufs vendus après le 01.01.2020, l'Inspection PLUS comprend une extension de garantie supplémentaire de 12 mois supplémentaires si l'instrument est inspecté annuellement et à temps. La période de garantie des instruments neufs peut ainsi être étendue à 36 mois grâce à des inspections régulières. (1) | 455 | Nouveau Service !
S-INSMMEF | Inspection annuelle pour un WireXpert Multimode kit Inspection (calibration) annuelle pour certificateur WireXpert Kit MultiMode | 575
S-INSSM | Inspection annuelle pour un WireXpet Monomode kit Inspection (calibration) annuelle pour certificateur WireXpert Kit MonoMode | 575
Pour plus d'options de service, veuillez vous référer à notre liste de prix ou nous contacter au +33 1 45 17 28 05.
© 2020 Softing IT Networks GmbH Tous droits réservés. Les prix et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Prix EXW Haar, hors taxes et hors fret. Cette liste de prix remplace toutes les anciennes listes de prix. Les conditions générales de livraison de Softing IT Networks GmbH s'appliquent.
Veuillez respecter le montant minimum de commande de 200 euros.
"(1) : Extension de garantie pour la série WireXpert - doit être achetée séparément ! "(...) Par dérogation à la clause 11.2, phrase 1 des Conditions Générales de Softing IT Networks GmbH, la durée pendant laquelle vous pouvez faire valoir vos droits est d'un an à compter de la livraison ou de la réception et se prolonge d'une année supplémentaire jusqu'à un maximum de 36 mois à compter de la livraison ou de la réception en relation avec la période de garantie prolongée, à condition que vous enregistriez (i) l'objet du contrat par e-mail (info.itnetworks@softing.com) à Softing IT Networks GmbH et que vous le gardiez enregistré à cet endroit au moins jusqu'à l'expiration de la période de garantie mentionnée ci-dessus, ainsi que que vous envoyiez (ii) l'objet du contrat à cet effet pour une inspection annuelle (y compris le test et l'étalonnage) à vos propres frais par Softing IT Networks GmbH chaque année à partir de la livraison ou de l'acceptation pendant la période de garantie mentionnée ci-dessus. (…)“ "

## FIBERXPERT
Validité Juillet 2021
Liste de prix recommandée - EUR HT
Certification de câbles
Numéro du produit | Pack Photometrie WireXpert | Prix de vente net (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
FX-WX-CERT | Pack certificateurs Fibre et cuivre n°1 FiberXpert OTDR 5000 Quad + WireXpert 4500 Inclut FiberXpert 5000 Quad et WireXpert 4500 | 16905 |  | 8.48 | WireXpert : Extension jusqu'à 36 mois FiberXpert 12 mois
FX-WX-CERT2 | Pack certificateurs Fibre et cuivre n°2 FiberXpert OTDR 5000 Quad + WireXpert 4500 + Microscope Inclut FiberXpert 5000 Quad et WireXpert 4500 et vidéo microscope | 20325 |  | 8.48 | WireXpert : Extension jusqu'à 36 mois FiberXpert 12 mois
FX-WX-CERT3 | Pack certificateurs Fibre et cuivre n°3 FiberXpert OTDR 5000 Quad + WireXpert 500 PLUS Inclut FiberXpert 5000 Quad et WireXpert 500 PLUS | 14850 |  | 8.48 | WireXpert :: Extension jusqu'à 36 mois FiberXpert 12 mois
FX-WX-CERT4 | Pack certificateurs Fibre et cuivre n°4 FiberXpert OTDR 5000 Quad + WireXpert 500 PLUS + Microscope Inclut FiberXpert 5000 Quad et WireXpert 500 PLUS et vidéo microscope | 16900 |  | 8.48 | WireXpert : Extension jusqu'à 36 mois FiberXpert 12 mois
FX-WX-CERT5 | Pack certificateurs Fibre et cuivre n°5 FiberXpert OTDR 5000 Quad + WireXpert 4500 QUAD (MM et SM) Inclut FiberXpert 5000 Quad et WireXpert 4500 + modules de test optiques MM et SM | 27025 |  | 8.48 | WireXpert : Extension jusqu'à 36 mois FiberXpert 12 mois
FX-WX-CERT6 | Pack certificateurs Fibre et cuivre n°6 FiberXpert OTDR 5000 Quad + WireXpert 4500 QUAD (MM et SM) + Microscope Inclut FiberXpert 5000 Quad et WireXpert 4500 + modules de test optiques MM et SM et vidéo microscope | 28785 |  | 8.48 | WireXpert : Extension jusqu'à 36 mois FiberXpert 12 mois
Numéro du produit | OTDR FiberXpert | Prix de vente net (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
FX5000-QU | FiberXpert OTDR 5000 Quad MultiMode/MonoMode Réflectomètre optique à domaine de temps 850/1300/1310/1550nm Inclut Unité principale de mesure, Module Multimode compatible SC, Module MonoMode compatible SC, Batteries Li-Polymer, alimentation, Sacoche de transport avec sangle, malette de transport rigide Certificat de calibration et logiciel de documentation eXport | 8950 |  | 4.28 | 12
FX5000-MM | FiberXpert OTDR 5000 Multimode Réflectomètre à domaine de temps 850/1300 nm Inclut Unité principale de mesure, Module Multimode compatible SC, Batteries Li-Po, alimentation, Sacoche de transport avec sangle, malette de transport rigide Certificat de calibration et logiciel de documentation eXport | 6445 |  | 4.28 | 12
FX-KIT1 | FiberXpert Quad Pro Set Set includes: 1x FiberXpert OTDR 5000 Quad #226534 1x fiber inspection kit #226539 1x VFL #226546 | 10500 |  | 5 | 12
Accessoires Fibre pour WireXpert/FiberXpert
Numéro du produit | Video Microscope Fibre | Prix de vente net (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
WX_FX_INSP_KIT | Kit d'inspection digitale Fibre Vidéomicroscope digital pour inspection des connecteurs Compatible avec les WireXperts et FiberXperts en utilisant un connecteur USB Embouts pour connecteurs FC, LC, SC, U12M, U25M inclus | 1995 |  | 0.5 | 12
WX_FX_INSP_FCPC | Embout FC/PC pour vidéomicroscope optique | 75 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_FCAPC | Embout FC/APC pour vidéomicroscope optique | 135 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_LCPC | Embouts LC/PC pour vidéomicroscope optique | 75 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_LCPC_L | Embout LC/PC pour vidéomicroscope optique | 265 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_LCAPC_L | Embout LC/APC pour vidéomicroscope optique | 395 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_LCPC-APC | Switchable optical adapter for digital fiber inspection kit LC/PC, LC/APC | 148 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_LC_UPP_125 | UPP ADAPTER FOR LC MU D 1.25MM | 64 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_SCPC | Embout SC/PC pour vidéomicroscope optique | 50 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_SCAPC | Embout SC/APC pour vidéomicroscope optique | 90 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_ST | Embout ST pour vidéomicroscope optique | 65 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_125PC | Adaptateurs pour connecteurs 1,25mm PC | 75 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_125APC | Adaptateurs pour connecteurs 1,25mm APC | 90 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_25PC | Adaptateurs pour connecteurs 2,5mm PC | 65 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_25APC | Adaptateurs pour connecteurs 2,5mm APC | 70 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_MPOMM | Embout MPO PC pour vidéomicroscope optique | 750 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_MPOSM | Embout MPO APC pour vidéomicroscope optique | 880 |  | 0.1 | 12
WX_FX_INSP_MPOP | Embout MPO APC pour la vérification de cordons optiques | 455 |  | 0.1 | 12
Accessoires FiberXpert
Numéro du produit | Laser Localisateur visuel de défauts | Prix de vente net (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
FX_VFL_5000_KIT | Kit VFL5000 avec adaptateur ferule 2,5/1,25mm Localisateur visuel de défauts (laser rouge) | 220 |  | 0.2 | 12
FX_VFL_5000 | VFL5000 Localisateur visuel de défauts (laser rouge) (connecteurs 2,5 mm) | 190 |  | 0.2 | 12
FX_VFL_5000_AD | Adaptateur universel de 2.5mm à 1.25mm pour VFL5000 | 50 |  | 0.1 | 12
Numéro du produit | Bobine amorce pour FiberXpert | Prix de vente net (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
FX_AC_HQ_MM_SC | Bobine amorce HD avec protection en acier annelé Multimode SC 150m, SC/SC , fibre OM3 | 315 | Nouveau Produit | 0.7 | 12
FX_AC_HQ_MM_LC | Bobine amorce HD avec protection en acier annelé Multimode LC 150m, SC/LC ,fibre OM3 | 315 | Nouveau Produit | 0.7 | 12
FX_AC_HQ_MM_ST | Bobine amorce HD avec protection en acier annelé Multimode ST 150m, SC/ST , fibre OM3 | 315 | Nouveau Produit | 0.7 | 12
FX_AC_HQ_SM_SC | Bobine amorce HD avec protection en acier annelé Monomode SC 300m, SC/SC | 335 | Nouveau Produit | 0.7 | 12
FX_AC_HQ_SM_LC | Bobine amorce HD avec protection en acier annelé Monomode LC 300m, SC/LC | 335 | Nouveau Produit | 0.7 | 12
FC_AC_HQ_SM_ST | Bobine amorce HD avec protection en acier annelé Monomode ST 300m, SC/ST | 335 | Nouveau Produit | 0.7 | 12
FX_AC_ECO_MM_SC | Bobine amorce Eco Multimode SC 150m, SC/SC , fibre OM3 | 285 |  | 0.3 | 12
FX_AC_ECO_MM_LC | Bobine amorce Eco Multimode LC 150m, SC/LC , fibre OM3 | 285 |  | 0.3 | 12
FX_AC_ECO_MM_ST | Bobine amorce Eco Multimode ST 150m, SC/ST, fibre OM3 | 285 |  | 0.3 | 12
FX_AC_ECO_MM_FC | Launch Fiber Eco Multimode FC 150m, SC/FC connectors, OM3 fiber | 285 | Nouveau Produit | 0.3 | 12
FX_AC_ECO_SM_SC | Bobine amorce Eco Monomode SC 300m, SC/SC | 295 |  | 0.3 | 12
FX_AC_ECO_SM_LC | Launch Fiber Eco Singlemode LC 300m, SC/LC | 295 |  | 0.3 | 12
FC_AC_ECO_SM_ST | Launch Fiber Eco Singlemode ST 300m, SC/ST | 295 |  | 0.3 | 12
FX_AC_AD_ST | ST Universal Adaptor for FiberXpert OTDR ST connecteur for FiberXpert for MM and SM Testing | 275 | Nouveau Produit | 0.2 | 12
FX_AC_AD_FC | SC Universal Adaptor for FiberXpert OTDR SC connecteur for FiberXpert for MM and SM Testing | 275 | Nouveau Produit | 0.2 | 12
FX_AC_AD_SC | FC Universal Adaptor for FiberXpert OTDR FC connecteur for FiberXpert for MM and SM Testing | 275 | Nouveau Produit | 0.2 | 12
FX_AC_AD_DIN | DIN Universal Adaptor for FiberXpert OTDR DIN connecteur for FiberXpert for MM and SM Testing | 275 | Nouveau Produit | 0.2 | 12
Numéro du produit | Autres | Prix de vente net (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
FX_AC_HARDCASE | Valise de transport FiberXpert Pour le FiberXpert 5000 et ses accessoires | 395 |  | 2 | 12
FX_CALIBRATION_QUAD | 1 calibration annuelle du FiberXpert OTDR 5000 QUAD | 550
© 2021 Softing IT Networks GmbH Tous droits réservés. Les prix et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Prices EXW Haar, net of taxes and freight. This pricelist replaces all former pricelists. General terms of supply and delivery of Softing IT Networks GmbH apply.
Veuillez respecter le montant minimum de commande de 200 euros.
(1) : Extension de garantie pour la série WireXpert - doit être achetée séparément ! "(...) Par dérogation à la clause 11.2, phrase 1 des Conditions Générales de Softing IT Networks GmbH, le délai dans lequel vous pouvez faire valoir vos droits est d'un an à compter de la livraison ou de la réception et se prolonge d'une année supplémentaire jusqu'à un maximum de 36 mois à compter de la livraison ou de la réception en relation avec la période de garantie prolongée, à condition que vous enregistriez (i) l'objet du contrat par e-mail (info.itnetworks@softing.com) à Softing IT Networks GmbH et que vous le gardiez enregistré à cet endroit au moins jusqu'à l'expiration de la période de garantie mentionnée ci-dessus, ainsi que que vous envoyiez (ii) l'objet du contrat à cet effet pour une inspection annuelle (y compris le test et l'étalonnage) à vos propres frais par Softing IT Networks GmbH chaque année à partir de la livraison ou de l'acceptation pendant la période de garantie mentionnée ci-dessus. (…)“

## CABLE & NETXPERT
Validité Juillet 2021
Liste de prix recommandée - EUR HT
Certificateur de débit Ethernet/Qualificateur Câblage et Réseau
Numéro du produit | NetXpert | Prix de vente net (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
NX_XG2_Plus | NetXpert XG2 PLUS Certificateur de vitesse Ethernet pour le cuivre et la fibre Network-/Cabling-Qualifier pour les tests de cuivre et de fibre Teste toutes les connexions de câbles, schéma de câblage montrant les courts-circuits, les coupures Tests de réseau avec PoE, Linkconnectivity, LLDP, Ping et DHCP Qualification de la connectivité IEEE jusqu'à 10 Gbit/s en utilisant BERT, SNR et Delay Skew Contient : 2x unité principale XG pour cuivre et fibre (commandez les modules SFP séparément !), 1x télécommande XG pour cuivre, 3 alimentations, manuel, mallette de transport rigide, 2 câbles de raccordement RJ45 Cat 6A, 2 câbles de raccordement OM4 LC Duplex multimode, 2 Câbles de raccordement monomode OS2 LC Duplex, adaptateur USB, coupleurs cuivre et fibre, licence de mise à niveau 4x, batterie haute puissance 1 x 6 cellules Remarque : certaines fonctions liées à la fibre ne fonctionnent qu'avec les SFP suivants : Softing article -nr. 400982, 400984, 400985, 400986 (Les modules SFP doivent être commandés séparément) | 6300 | New Product | 8 | 12
NX_XG2_10G | NetXpert XG2 10 Gbit/s Certificateur de vitesse Ethernet Réseau-/Câblage-Qualificateur pour le cuivre et les tests de fibre en option Teste toutes les connexions de câbles, schéma de câblage montrant les courts-circuits, les coupures Tests de réseau avec PoE, Linkconnectivity, LLDP, Ping et DHCP Qualification de la connectivité IEEE jusqu'à 10 Gbit/s en utilisant BERT, SNR et Delay Skew Contient : 1x unité principale XG pour cuivre et fibre (commandez les modules SFP séparément !), 1x télécommande XG pour cuivre, câbles, 2 alimentations, manuel, mallette de transport rigide, 2 câbles de raccordement RJ45 Cat 6A, adaptateur USB, 2 licences de mise à niveau, 1 pile 4 cellules | 3950 | New Product | 4 | 12
NX_XG2_25_5G | NetXpert XG2 up to 2,5 and 5 Gbit/s Certificateur de vitesse Ethernet Réseau-/Câblage-Qualificateur pour le cuivre et les tests de fibre en option Teste toutes les connexions de câbles, schéma de câblage montrant les courts-circuits, les coupures Tests de réseau avec PoE, Linkconnectivity, LLDP, Ping et DHCP Qualification de la connectivité IEEE jusqu'à 5 Gbit/s en utilisant BERT, SNR et Delay Skew Contient : 1x unité principale XG pour cuivre et fibre (commandez les modules SFP séparément !), 1x télécommande XG pour cuivre, câbles, 2 alimentations, manuel, mallette de transport rigide, 2 câbles de raccordement RJ45 Cat 6A, adaptateur USB, 1 licence de mise à niveau, 1 pile 4 cellules (commandez les modules SFP séparément) | 3150 | New Product | 4 | 12
NX_XG2_1G | NetXpert XG2 1 Gbit/s Certificateur de vitesse Ethernet Réseau-/Câblage-Qualificateur pour le cuivre et les tests de fibre en option Teste toutes les connexions de câbles, schéma de câblage montrant les courts-circuits, les coupures Tests de réseau avec PoE, Linkconnectivity, LLDP, Ping et DHCP Qualification de la connectivité IEEE jusqu'à 1 Gbit/s en utilisant BERT, SNR et Delay Skew Contient : 1 x unité principale XG pour cuivre et fibre (commandez les modules SFP séparément !), 1 x télécommande XG pour cuivre, câbles, 2 alimentations, manuel, mallette de transport rigide, 2 câbles de raccordement RJ45 Cat 6A, adaptateur USB, 1 x batterie 4 cellules (commandez les modules SFP séparément) | 2250 | New Product | 4 | 12
NX_XG2_10G_Fiber_Ext | NetXpert XG2 Fiber Extension Kit Extensionkit for NetXpert XG (10 G Version Copper) for additional fiber qualification. Contains: 1 x NetXpert main unit (order SFP modules separately!), 1 power supply, 2 multimode and 2 singlemode LC duplex cable, 2 LC duplex couplers, carrying case, quick reference guide, 2 upgrade licenses, 1 x 6 cell battery Note: Some fiber related functions work only with the following SFPs: Softing article -nr. 400982, 400984, 400985, 400986 (SFP modules have to be ordered separately) | 3300 | New Product | 3 | 12
NX_XG2_Remote | Single NetXpert XG2 Remote for Copper Qualification Le kit contient 1 télécommande NetXpert, 1 câble de raccordement RJ45, 1 alimentation, 1 batterie 4 cellules | 740 | New Product | 1 | 12
NX_XG_LIC_1STEP | License upgrade for NetXpert XG Licence pour mise à niveau vers version supérieure (2,5/5 Gbit/s et/ou 10 Gbit/s) 1 licence = 1 niveau | 1050 |  |  | 90 Days
NetXpert - Garantie Extension
NX_WARRANTY_EX_2A | Extension de garantie NetXpert XG-Serie de 12 à 36 mois Disponible uniquement à l'achat de l'unité, détails voir (2) | 240 |  |  | 36 (2)
Product Number | Industrial Ethernet measurment for WireXpert and NetXpert (Single items and measurement tips) | Net Retail Price (EUR) | Comment | Weight (kg) | Warranty (Month)
NX_AC_PRE_RJ45_PCORD1 | E2E Measurement cable RJ45 to Harting preLink® System (1 piece) for the NetXpert Series | 65 | New Product | 0.2 | 12
WX_AC_TPRE_RJ45F | RJ45 replaceable plug for Harting preLink® System, IP20 CAT 6A (1 piece) | 17 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_M12DM | M12 D-coded plug for Harting preLink® System CAT 5 (1 piece) | 25 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_M12XM | M12 X-coded plug for Harting preLink® System CAT 6A (1 piece) | 25 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_M12DF | M12 D-coded socket for Harting preLink® System CAT 5 (1 piece) | 30 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_M12XF | M12 X-coded socket for Harting preLink® System CAT 6A (1 piece) | 30 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_RJ45MV14 | RJ45 replaceable push-pull V14 Plug for Harting preLink® System (1 piece) | 27 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_RJ45MH3A | RJ45 replaceable HAN 3A plug for Harting preLink® System (1 piece) | 27 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_IX | IX Socket for Harting preLink® System CAT 6A (1 Stück) , incl housing | 30 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_RELEASE | Release tool for Harting preLink® connectors (5 pieces) | 6 |  | 0.1 | 12
WX_AC_TPRE_RJ45HIFF | RJ45 CAT 6 Pre Link Jack HIFF Format for Harting preLink® System, without termination block (1 piece) | 8 |  | 0.1 | 12
WX_AC_FO_POUCH | Soft Pouch for WireXpert and NetXpert acecssories. Compartments for 2 WireXpert adapters, small parts and measurement cables | 30 | Description changed | 0.2 | 12
NetXpert XG und XG2- Accessories
NX_AC_BAT_6 | 6 Cell High Power Li-Ion Battery for NetXpert XG and XG2 Note: not compatible to 226741 and 226583 | 248 | Nouveau Produit | 0.3 | 12
NX_AC_BAT_4 | 4 Cell Standard Power Li-Ion Battery for NetXpert XG and XG2 | 148 | Nouveau Produit | 0.2 | 12
NX_AC_Case_PLUS | Mallette de transport pour NetXpert XG et XG2 | 180 | Nouveau Produit | 0.4 | 12
NX_AC_IND_PRO | NetXpert Industrial Adapter PRO-Kit, includes 2 x 226630, 2x228154, 2x228155, 2x228156, 2x228157, 2x228158, 2x228159, 2x228160, 1x228161, 2x228162, 2x228293, 1x228171 | 545 | Nouveau Produit | 0.4 | 12
NX_AC_SFP_10G_SM | SFP+ Modul, Singlemode, 10GBASE-LR/LW, 10G Fiber Channel 1200-SM-LL-L Duplex LC connector, 10.5 Gb/s, 1310nm, 10km reach | 155 | Nouveau Produit | 0.2 | 12
NX_AC_SFP_10G_MM | SFP+ Modul, Multimode, 10GBASE-SR/SW, 10G Fiber Channel 1200-Mx-SN-I Duplex LC connector, 10.5 Gb/s, 850nm, 400m reach | 65 | Nouveau Produit | 0.2 | 12
NX_AC_SFP_1G_SM | SFP Modul, Singlemode, 1000BASE-LX, 1G Fiber Channel (1GFC), Bi-directional Duplex LC connector, 1.25 Gb/s, 1310nm, 10km reach | 95 | Nouveau Produit | 0.2 | 12
NX_AC_SFP_1G_MM | SFP Modul, Multimode, 1000BASE-SX, 2G Fiber Channel (2GFC), Bi-directional Duplex LC connector, 2.125 Gb/s, 850nm, 500m reach | 50 | Nouveau Produit | 0.2 | 12
PD_RK224 | Plateau de bouchons d'identification de 24 x RJ45 (1 - 24) Accessoire pour la série des Cable master et du NetXpert XG | 50 | Nouveau Produit | 0.2 | 12
NX_AC_WIFI | NetXpert XG-2.4/5GHz Wi-Fi USB-Adaptor Wi-Fi USB-Adaptor 802.11 ac, a, b, g, n for NetXpert XG -Series | 49 | Nouveau Produit | 0.1 | 12
NX_AC_RJ45 | 2 x RJ45 Coupleurs pour le Netxpert XG (nécessaire à la référence des câbles cuivre) | 35 | Nouveau Produit | 0.1 | 12
PD_TT108 | Kit de 8 bouchons d'identification des liaisons.numérotés de 1 à 8. Accessoire pour la série des Cable master et du NetXpert XG | 145 | Nouveau Produit | 0.3 | 12
Vérificateur de câblage
Numéro du produit | CableMaster | Prix de vente net (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
PD_CM200 | CableMaster 200 Testeur avec prise RJ45 et unité remote pour câbles à paires torsadées, générateur de tonalités, test schéma de câblages, paires partagées et croisées https://itnetworks.softing.com/fr/testeurs-de-cablage/cuivre/cablemaster-200-proid/ | 45 |  | 0.2 | 12
PD_CM500 | Cablemaster 500 Testeur de câble moderne avec connecteurs RJ45, RJ11, Coax (Type F), unité distante, générateur de tonalité intégré et mesure de longueur, test toutes connexions de câbles, affichage graphique de défauts sur le lien. https://itnetworks.softing.com/fr/testeurs-de-cablage/cuivre/cablemaster-500/ | 210 |  | 0.5 | 12
PD_CM550 | Cablemaster 550 Testeur de câble pro incluant 1 sonde câble Probe CP15, 1 câble RJ45/ pince crocodile, 1-5 Coax ID, Batterie 9V , 9 câbles RJ45, petit sac de transport https://itnetworks.softing.com/fr/testeurs-de-cablage/cuivre/cablemaster-500/ | 299 |  | 0.8 | 12
PD_CM600 | CableMaster 600 Testeur de câble professionnel avec unité Remote, batteries 6xAA, 2x câbles RJ45, Câble micro USB, petit sac de transport https://itnetworks.softing.com/fr/testeurs-de-cablage/cuivre/cablemaster-600/ | 490 |  | 0.6 | 12
PD_CM650 | CableMaster 650 Testeur de câble pro incluant 1 sonde câble Tracker CT15, 8 unités Remote, 1 câble RJ45/ pince crocodile, 1-20 Coax ID, Batteries 6xAA, 9 câbles RJ45, Câble Micro USB, petit sac de transport https://itnetworks.softing.com/fr/testeurs-de-cablage/cuivre/cablemaster-600/ | 665 |  | 0.9 | 12
PD_CM800 | CableMaster 800 Testeur pro câble et réseaux. Teste toutes les connections de câbles, affiche schéma de câblage avec court-circuit, coupures, inclut adaptateurs RJ45 vers pince crocodile, bouchons réseaux et coaxiaux. Tests de données RJ-45, Telephonie et câblage coaxiaux Test de réseaux actifs vérifie les connexions aux résaux actifs, débit et PoE Fonction de stockage et de documentation (logiciel PC) Affichage intuitif grâce à un écran couleur, générateur de tonalité intégré. Inclut: 1 unité maitre CableMaster 800 1 unité Remote 2 câbles RJ45 6 Batteries AA , 1 Câble Micro USB, Petit Sac de transport Accessoires en option La sonde PS_CT 15 peut être commandée séparement. https://itnetworks.softing.com/fr/testeurs-de-cablage/cuivre/cablemaster-800/ | 660 |  | 1.4 | 12
PD_CM850 | CableMaster 850 Testeur de réseaux et câbles pro avec son unité maitre CableMaster 800 et ses accessoires fonctionne comme PD_CM800 (Art.Nr.: 226515) Inclut: 1x unité de base CableMaster 800 1x sonde de Câble TrackerCT15 8x unités Remote 1x câble RJ45 vers pince crocodile 20 x bouchons coaxiaux étiquetés. (1-20) 9x câbles RJ45 6x Batteries AA, 1x Câble Micro USB ,petit sac de transport https://itnetworks.softing.com/fr/testeurs-de-cablage/cuivre/cablemaster-800/ | 840 |  | 2 | 12
PD_ACPRO | Kit de test de câble Pro inclut les accessoires suivants: 19 x bouchons de terminaisons RJ45 19 x bouchons de terminaisons coaxiaux 2 x câbles RJ45 1 x câble RJ45 avec pinces croco 1 x saoche de transport | 95 |  | 0.5 | 12
PD_RK220 | Plateau 20 x bouchons de terminaisons RJ45 pour Accesoire pour la série des Cable Master CM200, CM500, CM600/650, CM800/850, NetXpert XG | 45 |  | 0.2 | 12
PD_RK120 | Plateau 20 x bouchons de terminaisons coaxiaux Coax Accesoire pour la série des Cable Master CM200, CM500, CM600/650, CM800/850, NetXpert XG | 55 |  | 0.2 | 12
PD_RK224 | Plateau 24 x bouchons de terminaisons RJ45 Accesoire pour la série des Cable Master CM200, CM500, CM600/650, CM800/850, NetXpert XG | 50 | Nouveau Produit | 0.2 | 12
PD_TT208 | Kit de 7 bouchons d'identification des liaisons.numérotés de 2 à 8. Accesoire pour la série des Cable Master CM200, CM500, CM600/650, CM800/850, NetXpert XG | 125 |  | 0.15 | 12
PD_TT108 | Kit de 8 bouchons d'identification des liaisons numérotés de 1 à 8. Accesoire pour la série des Cable Master CM200, CM500, CM600/650, CM800/850, NetXpert XG | 145 | Nouveau Produit | 0.3 | 12
Numéro du produit | Test de réseaux et de câblage (LanMaster, Pinger, Câble Tracker et sondes) | Prix de vente net (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
PS_LM26 | LanMaster 26 Gigabit, Testeur de liens réseaux 10/100/1000 Mbit Ethernet (TWP) avec activation hub. Kit inclut LanMaster 26, Connecteurs RJ45 femelle à femelle, Batterie 9 volt et guide d'utilisateur | 190 |  | 0.3 | 12
PS_LM30 | LanMaster 30, identificateur de prise 10/100 Mbit Ethernet (TWP), Token Ring, ISDN et téléphone analogique. Kit incluant LanMaster 30, adaptateurs RJ45 femelle/femelle Connector, Batterie 9 volt et guide d'utilisateur | 210 |  | 0.3 | 12
PS_LM35 | LanMaster 35, Nouveau testeur portatif pour réseaux locaux avec PoE déployé, test des paires des câbles réseaux supportant le PoE. Identifie l'énergie type IEEE 802.3af, Cisco Inline ou non standard. Découverte de la vitesse des liens et du mode 10/100/1000 Ethernet. | 349 |  | 0.5 | 12
PS_PNG65-EU | Pinger Plus+ (Model 65),Testeur réseaux IP pour 10/100 MBit et 1GBit Auto Négociation. Inclut PingerPlus, adaptateur AC et batteries | 349 |  | 0.6 | 12
PS_CTK1015 | CableTracker Network ID Kit,Kit de tonalité réseau et de sonde. Comprend un générateur de signaux (CT10), une sonde (CT15), une paire de cordons de style alligator, un câble de raccordement RJ45 8'' et un guide de l'utilisateur | 119 |  | 0.45 | 12 | USA
PS_CT 10 | CableTracker Toner/Blinker, Générateur de signal, Signal Generator, diffuse 4 tonalités audibles, active liens lumières sur 10/100 Mbit hub ou port de commutateur, détecte les courts-circuit ou les circuits ouverts. | 49 |  | 0.2 | 12
PS_CP15 | Sonde câble Tracker, Sonde réseaux compatible avec CAT10 ou autres TONER existants ou réseaux locaux. Testeur avec fonction TONER | 69 |  | 0.2 | 12
PS_CT 50 | CableTool, Multifunctional Cable Meter. Kit includes Unit, pair of Alligator Style leads, 8´´ RJ-45 Patch Cable, Coax Adapter, Batteries and User Guide | 279 |  | 0.5 | 12
PS_CTK5015 | CableTool avec kit Sonde câble Tracker, CableTool (CT50) + autres sonde câble Tracker | 349 |  | 0.45 | 12
Numéro du produit | Test de réseaux et de câblage (Analyse et surveillance réseaux) | Prix de vente net (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
PS_LE80-EU | LanExpert LE80, réseaux Gigabit Inline et analyse de protocole, générateur de traffic, RFC2544, unité portable avec écran tactile en couleur, sac de transport, terminaisons à distance, clé usb incluant guide d'utilisateur et logiciel PC, câbles de raccordement, guide de référence et chargeur. https://itnetworks.softing.com/fr/testeurs-de-cablage/ethernet/lanexpert-80/ | 1895 | Nouveau Prix | 2.2 | 12
PS_LE85M-EU | LanExpert LE85M, Inline cuivre et fibre optique MM . Analyse de protocole, générateur de traffic, RFC2544, unité portable avec écran tactile en couleur, sac de transport, clé usb incluant guide d'utilisateur et logiciel PC, câbles de raccordement, guide de référence et chargeur, 2 modules MM et (1) 10/100/1000 BaseT SFP | 2495 | Nouveau Prix | 2.2 | 12
PS_LE85S-EU | LanExpert LE85S, Inline cuivre et fibre optique SM . Analyse de protocole, générateur de traffic, RFC2544, unité portable avec écran tactile en couleur, sac de transport, clé usb incluant guide d'utilisateur et logiciel PC, câbles de raccordement, guide de référence et chargeur, 2 modules SM et (1) 10/100/1000 BaseT SFP | 2595 | Nouveau Prix | 2.2 | 12
PS_GB-D01AN | Module SFP, 10/100/1000 BaseT avec interface RJ-45 | 145 |  | 0.1 | 12
PS_SMB-F72FY | Module SFP, MonoMode, Bi-directionnel, Connecteur LC, Portée 20km, Diagnostiques Digital,1310nm(TX)/1490nm(RX) | 195 |  | 0.1 | 12
PS_SMB-F62FY | Module SFP, MonoMode, Bi-directionnel, Connecteur LC, portée 20km, Diagnostique digital, 1490nm (TX)/1310nm(RX) | 290 |  | 0.1 | 12
© 2020 Softing IT Networks GmbH Tous droits réservés. Les prix et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Prix EXW Haar, hors taxes et hors fret. Cette liste de prix remplace toutes les anciennes listes de prix.
Les conditions générales de livraison de Softing IT Networks GmbH s'appliquent.
Veuillez respecter le montant minimum de commande de 200 euros.
(1) : Extension de garantie pour la série WireXpert - doit être achetée séparément ! "(...) Par dérogation à la clause 11.2, phrase 1 des Conditions Générales de Softing IT Networks GmbH, le délai dans lequel vous pouvez faire valoir vos droits est d'un an à compter de la livraison ou de la réception et se prolonge d'une année supplémentaire jusqu'à un maximum de 36 mois à compter de la livraison ou de la réception en relation avec la période de garantie prolongée, à condition que vous enregistriez (i) l'objet du contrat par e-mail (info.itnetworks@softing.com) à Softing IT Networks GmbH et que vous le gardiez enregistré à cet endroit au moins jusqu'à l'expiration de la période de garantie mentionnée ci-dessus, ainsi que que vous envoyiez (ii) l'objet du contrat à cet effet pour une inspection annuelle (y compris le test et l'étalonnage) à vos propres frais par Softing IT Networks GmbH chaque année à partir de la livraison ou de l'acceptation pendant la période de garantie mentionnée ci-dessus. (…)“

## XPERTCARE
Validité Juillet 2021
Liste de prix recommandée - EUR HT
Certification de câbles
Programme de contrat de maintenance XPertCare
Numéro du produit | XpertCare | Prix de vente net (EUR) | Commentaires | Poids (kg) | Garantie (Mois)
XpertCare-1B | 1 x an de contrat XpertCare pour certificateur WireXpert 500/4500 (à l'acquisition du WireXpert). 1 ère année uniquement! https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf | 695 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter
XpertCare-1 | 1 x an de contrat XpertCare pour certificateur WireXpert 500/4500 (Extension d'un contrat XpertCare déjà souscrit ou souscription d'un contrat après acquisition du WireXpert). Inspection (calibration) annuelle obligatoire avant toute souscription réf: 229915/229936 https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf | 995 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter
XpertCare-2B | 2 x ans de contrat XpertCare pour certificateur WireXpert 500/4500 (à l'acquisition du WireXpert). https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf | 1490 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter
XpertCare-3B | 3 x ans de contrat XpertCare pour certificateur WireXpert 500/4500 (à l'acquisition du WireXpert). https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf | 2150 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter
XpertCare_MMEF-1B | 1 x an de contrat XpertCare pour modules Multimode EF (MMEF) (à l'acquisition). 1 ère année uniquement! https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf | 650 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter
XpertCare_MMEF-1 | 1 x an de contrat XpertCare pour modules Multimode EF (MMEF) (Extension d'un contrat XpertCare déjà souscrit ou souscription d'un contrat après acquisition des modules optiques) Inspection (calibration) annuelle obligatoire avant toute souscription réf: 229937 https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf | 790 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter
XpertCare_SM-1B | 1 x an de contrat XpertCare pour modules MonoMode (SM) (à l'acquisition). 1 ère année uniquement! https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf | 650 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter
XpertCare_SM-1 | 1 x an de contrat XpertCare pour modules MonoMode (SM) (Extension d'un contrat XpertCare déjà souscrit ou souscription d'un contrat après acquisition des modules optiques) Inspection (calibration) annuelle obligatoire avant toute souscription réf: 229938 https://itnetworks.softing.com/fr/qualificateurs-certificateurs-de-cable/xpertcare-support-program/index.php?eID=tx_securedownloads&p=701&u=0&g=0&t=1558605336&hash=6555eb4b1781c35116fa6eaad9d6e47b060e9f78&file=/fileadmin/media/images/support/XpertCare_Plan_FR_web.pdf | 790 | Pour plus d'informations sur les contrats XpertCare, veuillez nous contacter
Extension de Garantie ou XpertCare
| WireXpert 4500 including 36 month extended warranty Set includes: 1x WireXpert 4500 #228070 1x 36 month extended warranty #229714 | 9920 |  |  | 36(1)
| WireXpert 500 LAN including 36 month extended warranty Set includes: 1x WireXpert 500 #228071 1x 36 month extended warranty #229714 | 7235 |  |  | 36(1)
| WireXpert 500-PLUS including 36 month extended warranty Set includes: 1x WireXpert 500-PLUS #228144 1x 36 month extended warranty #229714 | 7915 |  |  | 36(1)
| WireXpert 4500 including 3 year XpertCare Set includes: 1x WireXpert #228070 1x 3 year XpertCare #229857 | 11830 |  |  | 36(1)
| WireXpert 500 LAN including 3 year XpertCare Set includes: 1x WireXpert 500 #228071 1x 3 year XpertCare #229857 | 8845 |  |  | 36(1)
| WireXpert 500-PLUS including 3 year XpertCare Set includes: 1x WireXpert #228144 1x 3 year XpertCare #229857 | 9525 |  |  | 36(1)
36(1)
WireXpert Fiberoptic Adapter XpertCare Support Program
WireXpert Fiberoptic Adapter Warranty Extensions
WX_MMEF_WARRANTY_EX_2A | Extension de Garantie pour les adaptateurs Multimode EF pour la série WireXpertde 12 a 36 mois (à l'acquisition) | 315 |  |  | 36 (1)
WX_SM_WARRANTY_EX_2A | Extension de Garantie pour les adaptateurs Monomode pour la série WireXpertde 12 a 36 mois (à l'acquisition) | 315 |  |  | 36 (1)
| Pour plus d'options de service, veuillez vous référer à notre liste de prix ou nous contacter au +33 1 45 17 28 05. |  |  |  | 36(1)
WireXpert Inspection annuelle
S-INSWX4500 | Inspection (calibration) annuelle pour certificateur Wirexpert 4500 cuivre. Inclut la vérification adaptateurs channel et permanent link CAT 6A. | 420
S-INSWX500 | Inspection (calibration) annuelle pour certificateur Wirexpert 500 cuivre. Inclut la vérification adaptateurs channel et permanent link CAT 6A. | 420
S-INSMMEF | Inspection (calibration) annuelle pour certificateur WireXpert Kit MultiMode | 575
S-INSSM | Inspection (calibration) annuelle pour certificateur WireXpert Kit MonoMode | 575
FX_CALIBRATION_QUAD | Inspection (calibration) of FiberXpert OTDR 5000 QUAD | 550
Pour plus d'options de service, veuillez vous référer à notre liste de prix ou nous contacter au : +33 1 45 17 28 05
© 2020 Softing IT Networks GmbH Tous droits réservés. Les prix et les spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Prices EXW Haar, net of taxes and freight. This pricelist replaces all former pricelists. General terms of supply and delivery of Softing IT Networks GmbH apply.
Please respect our minimum order value of €200.
(1) : Extension de garantie pour la série WireXpert - doit être achetée séparément ! "(...) Par dérogation à la clause 11.2, phrase 1 des Conditions Générales de Softing IT Networks GmbH, le délai dans lequel vous pouvez faire valoir vos droits est d'un an à compter de la livraison ou de la réception et se prolonge d'une année supplémentaire jusqu'à un maximum de 36 mois à compter de la livraison ou de la réception en relation avec la période de garantie prolongée, à condition que vous enregistriez (i) l'objet du contrat par e-mail (info.itnetworks@softing.com) à Softing IT Networks GmbH et que vous le gardiez enregistré à cet endroit au moins jusqu'à l'expiration de la période de garantie mentionnée ci-dessus, ainsi que que vous envoyiez (ii) l'objet du contrat à cet effet pour une inspection annuelle (y compris le test et l'étalonnage) à vos propres frais par Softing IT Networks GmbH chaque année à partir de la livraison ou de l'acceptation pendant la période de garantie mentionnée ci-dessus. (…)“

## WAVEXPERT
Validité Juillet 2021
Liste de prix recommandée- EUR HT
Numéro du produit | Wireless sniffer WaveXpert | Prix de groupe | Comment
WAVEX_1 | WaveXpert 1 - Wireless Sniffer for 2.4 and 5GHz 802.11a/b/g/n/ac, 3x3 MIMO, Wave1, Parallel recording of up to 4 wireless channels. Delivery: WaveXpert 1 (2.4 & 5 GHz), Softbag, Thunderbolt cable, USB-flashdrive with LiveLinux and Software | 2.490 €
WAVEX_2 | WaveXpert 2 - Wireless Sniffer for 5GHz 802.11a/n/ac, 4x4 MIMO, Wave2, Parallel recording of up to 4 wireless channels. Delivery: WaveXpert 2 (5 GHz), Softbag, Thunderbolt cable, USB-flashdrive with LiveLinux and Software | 2.490 €

## SERVICES
Validité Juillet 2021
| Vérification complète du système & Calibration |  |  |  | Réparation & Calibration
Produit | Numéro de Produit | Numéro d'ordre | Description | EMEA [EUR] | Numéro de Produit | Numéro d'ordre | Description | EMEA [EUR]
Vérificateurs de câble
CableMaster 200 |  |  |  |  | S-REPLACECM200 | 229905 | Réparation | 45
CableMaster 400 |  |  |  |  | S-REPLACECM400 | 229907 | Réparation | 55
CableMaster 450 |  |  |  |  | S-REPLACECM450 | 229909 | Réparation | 100
CableMaster 500/550 |  |  |  |  | S-REPCM500/550 | 229700 | Réparation | 155
CableMaster 600/650 |  |  |  |  | S-REPCM600/650 | 229979 | Réparation | 295
CableMaster 800/850 |  |  |  |  | S-REPCM800/850 | 229983 | Réparation | 315
Qualificateur
NetXpert 1400 |  |  |  |  | S-REPNX1400 | 229946 | Réparation | 395
NetXpert XG
- Unité principale |  |  |  |  | S-REPNXXG | 229757 | Réparation | 495
- Remote |  |  |  |  | S-REPNXXGREM | 229758 | Réparation | 195
Certificateurs (Cu & FO)
WireXpert (1600MHz) | S-INSWX1600 | 229702 | Inspection annuelle Vérification du système & Calibration | 455 | S-REPWX1600 | 229952 | Réparation & Cal | 945 | Nouveau prix !
WireXpert 500 / 500 PLUS | S-INSWX500 | 229704 | Inspection annuelle Vérification du système & Calibration | 455 | S-REPWX500 | 229933 | Réparation & Cal | 945 | Nouveau prix !
| S-INSPLUSWX500 | 229603 | Inspection PLUS Vérification du système & Calibration + Extension de la garantie d'un an | 455 |  |  |  |  | Nouveau prix !
WireXpert 4500 / PRO | S-INSWX4500 | 229703 | Inspection anuelle Vérification du système & Calibration | 455 | S-REPWX4500 | 229921 | Réparation & Cal | 945 | Nouveau prix !
| S-INSPLUSWX4500 | 229602 | Inspection PLUS Vérification du système & Calibration + Extension de la garantie d'un an | 455 |  |  |  |  | Nouveau prix !
| S-PRECALDATAWX | 229961 | Pre-Cal Data | 110
FiberXpert MM * | S-CALFXMM |  | Cal uniquement | 555 | S-REPFXMM | 219922 | Réparation & Cal MM | 985
FiberXpert Quad * | S-CALFXQUAD | 219921 | Cal uniquement | 605 | S-REPFXQUAD |  | Réparation & Cal Quad | 1035
[7 empty] | Réparation unité principale | 715
Adaptateurs FO WireXpert
Multimode | S-INSMM | 229712 | Inspection annuelle (Set) Vérification du système & Calibration | 575 | S-REPMM | 229951 | Réparation & Cal (1 pcs.) | 595
Multimode EF | S-INSMMEF | 229708 | Inspection annuelle (Set) Vérification du système & Calibration | 575 | S-REPMMEF1 | 229965 | Réparation & Cal (1 pcs.) | 1195
Singlemode | S-INSSM | 229710 | Inspection annuelle (Set) Vérification du système & Calibration | 575 | S-REPSM1 | 229929 | Réparation & Cal (1 pcs.) | 595
Testeurs de liens
LanMaster 26 |  |  |  |  | S-REPLACELM26 | 229988 | Réparation | 130
LanMaster 30 |  |  |  |  | S-REPLACELM30 | 229990 | Réparation | 145
LanMaster 35 |  |  |  |  | S-REPLACELM35 | 229992 | Réparation | 230
Testeurs de réseaux Actifs
LanExpert 80 |  |  |  |  | S-REPLX80 | 229920 | Réparation | 395
LanExpert 85 |  |  |  |  | S-REPLX85 | 229911 | Réparation | 395
PingerPro 70 |  |  |  |  | S-REPPINGERPRO70 | 229970 | Réparation | 295
PingerPro 71 |  |  |  |  | S-REPPINGERPRO75 | 229971 | Réparation | 295
PingerPro 75 |  |  |  |  | S-REPPINGERPRO71 | 229975 | Réparation | 395
PingerPro 76 |  |  |  |  | S-REPPINGERPRO76 | 229976 | Réparation | 395
Divers
Pinger + (Model 65) |  |  |  |  | S-REPPINGER+ | 229904 | Réparation | 230
CableTracker (CT 10) |  |  |  |  | S-REPCT10 | 229995 | Réparation | 32
CableTracker (CT 15) |  |  |  |  | S-REPCT15 | 229997 | Réparation | 45
CableTool (CT 50) |  |  |  |  | S-REPCT50 | 229814 | Réparation | 185
*)Réparation externe/calibration
Frais minimum en cas de refus de devis. |  |  |  | 100
*) Les exigences s'appliquent.
© 2021 Softing IT Networks GmbH
Tous les droits sont réservés.
Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
Prix EXW Haar, déduction faite des taxes et du fret. Cette liste de prix remplace toutes les anciennes listes de prix. Les conditions générales de livraison et de livraison de Softing IT Networks GmbH s'appliquent.